|  | DECLARATION PEB A envoyer à l’autorité délivrante du permis d’urbanisme dispensé de l’intervention d’un architecte dans le cas d’ « unités PEB rénovées simplement » |  |
| --- | --- | --- |

|  | Les références législatives Ce formulaire résulte de l'application de l’Ordonnance et des Arrêtés d’exécution relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments en Région de Bruxelles - Capitale. Les exigences PEB Toute unité PEB doit respecter des exigences en fonction de sa nature des travaux, de son affectation et des éventuelles dérogations Les procédures PEB à ce stade du projet Transmettre une déclaration PEB au plus tard deux mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux à l’autorité délivrante du permis d’urbanisme.. |  |
| --- | --- | --- |
| Cadre 1 : Données administratives |  |  |
| Données du projet Rue :; N°; Boîte :. Code Postal :; Commune :. Référence du permis d’urbanisme :. Date de fin des travaux :. |  |
| Déclarant PEB : Si personne physique : Nom, Prénom :. Registre national :. Rue :; N°; Boîte :. Code Postal :; Commune :. Téléphone :; Courriel :. Si personne morale : Nom société :. BCE :. Rue :; N°; Boîte :. Code Postal :; Commune :. Personne de contact. Nom, Prénom :. Téléphone :; Courriel :. Dérogation aux exigences PEB : Une dérogation a-t-elle été accordée par l’autorité délivrante du permis d’urbanisme ? ☐ NON ☐ OUI et la décision de dérogation est annexée au présent formulaire |  |

Cadre 2: exigences PEB

- Exigence PEB d’isolation Veuillez cocher ci-dessous le type de travaux réalisés. ☐ Modification des parois transparentes/translucides en verre, à l'exception des portes et portes de garage, des murs-rideaux et des briques en verre. Exemple : fenêtre, fenêtre de toit dans la pente de toiture. La valeur Ug du vitrage doit être inférieure ou égale à 1,1 W/m²K La valeur Uw moyenne des fenêtres (châssis et vitrage) doit être inférieure ou égale à 1,5 W/m²K. Quelle est la valeur Ug du vitrage ?. Quelle est la valeur Uw moyenne des fenêtres (châssis et vitrage) ?. ☐ Modification des parois transparentes/translucides autres que verre, à l'exception des portes et portes de garage, des murs-rideaux et des briques en verre. Exemple : coupole La valeur Utp de la paroi transparente/translucide doit être inférieure ou égale à 1,4 W/m²K La valeur U moyenne des parois transparentes/translucides (châssis inclus) doit être inférieure ou égale à 2 W/m²K. Quelle est la valeur Utp de la paroi transparente/translucide ?. Quelle est la valeur U moyenne des parois transparentes/translucides (châssis inclus) ?. ☐ Modification de portes ou de portes de garages La valeur UD des portes ou portes de garage (cadre inclus doit être inférieure ou égale à 2 W/m²K. Quelle est la valeur UD des portes ou des portes de garage (cadre inclus) ?. ☐ Modification de parois en briques de verre La valeur U des parois en briques de verre doit être inférieure ou égale à 2 W/m²K. Quelle est la valeur U de la paroi en briques de verre ?. ☐ Modification de murs-rideaux La valeur Ug du vitrage doit être inférieure ou égale à 1,1 W/m²K La valeur Ucw de murs-rideaux doit être inférieure ou égale à 2 W/m²K. Quelle est la valeur Ug du vitrage ?. Quelle est la valeur Ucw des murs-rideaux ?. ☐ Modification des parois opaques, à l'exception des portes, portes de garage et des murs-rideaux. Exemple : mur, toiture, plafond, plancher. La valeur U des parois opaques doit être inférieure ou égale à 0,24 W/m²K Description des travaux réalisés aux parois opaques (murs, toitures,…) pour répondre aux exigences PEB : Description de la paroi en précisant le type d’isolant existant avant les travaux et maintenu et son épaisseur; Type d’isolant placé; Epaisseur de l’isolant ( cm ); λ, Valeur Lambda de l’isolant (W/mK); Valeur U de l’isolant (W/m²K) (facultatif)..

- Exigence PEB de ventilation Locaux nouvellement créés Si vous avez créé des nouveaux locaux, par une extension ou par une modification de la surface plancher d’un local existant, veuillez choisir ci-dessous le dispositif de ventilation d'amenée d’air qui devra être installé dans les nouveaux locaux « secs » et le dispositif de ventilation d’extraction d’air qui devra être installé dans les nouveaux locaux « humides » : Modifications de fenêtres dans des locaux existants Si vous avez remplacé, ajouté ou supprimé des fenêtres dans des locaux existants, veuillez choisir ci-dessous le dispositif de ventilation d'amenée d’air qui a été installé dans les locaux existants « secs » et le dispositif de ventilation d’extraction d’air qui a été installé dans les locaux existants « humides ». L’amenée d’air dans les locaux de type « sec » (tels que séjour, chambre, bureau,…) est réalisée au moyen de :; L’évacuation de l’air dans les locaux de type « humide » (tels que salle de bain, cuisine, WC, buanderie,…) est réalisée au moyen de :. ☐ Aucun système de ventilation et j’accepte de payer l’amende administrative; ☐ Aucun système de ventilation et j’accepte de payer l’amende administrative. ☐ Grilles en façades; ☐ Bouches reliées à un conduit vertical. ☐ Aérateurs dans les fenêtres; ☐ Extraction d’air mécanique. ☐ Pulsion d’air mécanique. Liste des locaux Veuillez lister les différents locaux concernés par le point B, ainsi que leur utilisation. Nom du local + description (si nécessaire); Largeur des fenêtres ajoutées ou remplacées (m); Superficie du local (m²).

| Cadre 3 : Annexes et signature |  |
| --- | --- |
| ☐ Je conserve les documents justificatifs (voir entre autre liste des annexes) pendant 5 ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB et je transmets un exemplaire de ces documents à l’autorité délivrante du permis d’urbanisme. Liste des annexes Type; Identifiant de l'annexe. ☐ Fiche technique isolant. ☐ Justification ventilation. ☐ Photos de chantier. ☐ Facture et devis des travaux réalisés. ☐ Justification du non-respect des exigences PEB. ☐ Décision de dérogation aux exigences PEB (voir cadre 1). |
| Signature Je soussigné déclarant PEB, (mentionné au cadre 1), - déclare avoir pris connaissance des exigences PEB et des procédures PEB d'application - certifie que les renseignements repris au présent formulaire sont sincères et exacts Date :; Signature :. |

Personne tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de rénovation sont réalisés

L’information se trouve sur la fiche technique. À défaut, demandez-la à votre entrepreneur.

Valeur U : coefficient de transmission thermique est calculé en divisant le lambda par l’épaisseur de l’isolant exprimé en mètre. Exemple : 20 cm d’isolant ayant un lambda de 0.025 W/mK. U = 0.025/(20/100) = 0.125 W/m²K